## 招标控制价
泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 97406元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 玖万柒仟肆佰零陆元整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2023年11月03日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 97406 | 465
合 计 |  | 97406 | 465

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 77505 | 370
2 | 安装工程 | 19901 | 95
合 计 |  | 97406 | 465

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 77013
1.1 | 拆除工程 | 3525
1.2 | 墙体工程 | 42
1.3 | 楼地面工程 | 13927
1.4 | 墙面工程 | 18546
1.5 | 天棚工程 | 6660
1.6 | 门窗工程 | 21838
1.7 | 零星工程 | 12475
2 | 措施项目费 | 492
2.1 | 总价措施项目费 | 492
2.1.1 | 安全文明施工费 | 370
2.1.2 | 其他总价措施费 | 84
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 38
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 77505
单位工程造价汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 19418
1.1 | 电气工程 | 12682
1.2 | 水卫工程 | 6736
2 | 措施项目费 | 483
2.1 | 总价措施项目费 | 126
2.1.1 | 安全文明施工费 | 95
2.1.2 | 其他总价措施费 | 22
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 9
2.2 | 单价措施项目费 | 357
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 19901

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除原建墙体 | m3 | 1.008 | 159.85 |  | 161.13
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)原墙面 (2)铲除乳胶漆 | m2 | 146.488 | 5.26 |  | 770.53
3 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | (1)天棚 (2)铲除原天棚乳胶漆 | m2 | 85.528 | 5.26 |  | 449.88
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:拆除原卫生间地面砖 | m2 | 3.958 | 11.27 |  | 44.61
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:拆除原墙面瓷砖【餐厅及卫生间】 | m2 | 33.323 | 37.1 |  | 1236.28
6 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除原建木门及门框 | 樘 | 5 | 28.1 |  | 140.5
7 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)暂按铝合金玻璃窗拆除 | 樘 | 1 | 36.53 |  | 36.53
8 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)卫生间马桶拆除 | 套 | 1 | 43.99 |  | 43.99
9 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除卫生间洗脸盆及盆柱 | 套 | 1 | 43.01 |  | 43.01
10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:由投标人自行考虑 | m3 | 15.254 | 39.21 |  | 598.11
墙体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)阳台补砌矮墙 | m3 | 0.052 | 810.55 |  | 42.15
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)1:3水泥砂浆找平30mm厚 (2)餐厅、卫生间、阳台、卧室、客厅 | m2 | 86.104 | 35.73 |  | 3076.5
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)jS聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2遍，总厚度1-2mm内 (3)厨房、卫生间、阳台 | m2 | 13.485 | 34.97 |  | 471.57
14 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)jS聚合物水泥防水涂料 (2)2遍，总厚度1-2mm内 (3)厨房、阳台高600mm，卫生间高1.8m (4)厨房、卫生间、阳台 | m2 | 22.566 | 39.04 |  | 880.98
15 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)干铺 (2)400*400防滑地砖 (3)厨房、餐厅、卫生间、阳台 | m2 | 19.674 | 111.57 |  | 2195.03
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)12mm木地板 (2)客厅、卧室 | m2 | 63.405 | 92.07 |  | 5837.7
17 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | (1)暂按60mm高 (2)PVC踢脚线 (3)客厅、卧室 | m | 49.415 | 29.65 |  | 1465.15
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程
18 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)新砌体墙及原拆除墙面 (2)界面剂类型: (3)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 35.398 | 45.03 |  | 1593.97
19 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)砌体墙 (2)400*800抛光墙面砖 (3)卫生间及阳台墙面 | m2 | 48.949 | 180.9 |  | 8854.87
20 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:除卫生间及阳台外 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:立邦乳胶漆 两遍 | m2 | 146.488 | 43.45 |  | 6364.9
外墙面工程
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)阳台新砌墙体外墙面 (2)20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 0.861 | 72.71 |  | 62.6
22 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)阳台砌体墙 (2)240*60*9外墙砖 | m2 | 0.43 | 126.69 |  | 54.48
23 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)卫生间隔断 | m2 | 3.477 | 464.55 |  | 1615.24
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)基层类型: (3)满刮腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:立邦漆滚涂两遍 | m2 | 85.528 | 44.9 |  | 3840.21
25 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度: (2)龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨（不上人型） (3)面层材料品种、规格:300*600*铝扣板吊顶 (4)金属构件刷防火涂料 (5)餐厅 | m2 | 9.53 | 212.8 |  | 2027.98
26 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)300*300铝扣板 (2)卫生间 | m2 | 3.925 | 201.68 |  | 791.59
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)M1双扇铝合金框玻璃推拉门 (2)1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 4.201 | 444.67 |  | 1868.06
28 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)870*2060 M2 (2)实木复合门 | 樘 | 2 | 2555.13 |  | 5110.26
29 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)M3 760*2060 (2)铝合金玻璃平开门1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 1.566 | 590.28 |  | 924.38
30 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)M4 930*2060 (2)铝合金玻璃平开门1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 1.916 | 590.28 |  | 1130.98
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C1 1720*1210 (2)铝合金玻璃推拉窗1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 2.081 | 381.3 |  | 793.49
32 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C2 3510*1230断桥铝合金中空玻璃窗 (2)2.0厚型材+双层5厘透明钢化玻璃 | m2 | 4.317 | 873.81 |  | 3772.24
33 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)600*1130纱窗 | m2 | 1.356 | 116.26 |  | 157.65
34 | 010807005001 | 金属格栅窗 | (1)铝合金防盗格0.6*1.13 | 个 | 2 | 190.29 |  | 380.58
35 | 010807004002 | 金属纱窗 | (1)推拉金刚纱网窗（不锈钢材质） | m2 | 2.916 | 122.32 |  | 356.69
36 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金玻璃推拉窗1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 (2)C3：3.43*1.23 c4：2.03*1.23 | m2 | 6.716 | 381.3 |  | 2560.81
37 | BC001 | 不锈钢防盗网 | (1)8厘厚不锈钢防盗网 | m2 | 10.063 | 245.86 |  | 2474.09
38 | 011506003001 | 阳光板雨篷 | (1)不锈钢支架 (2)3厘厚阳光板遮雨板 | m2 | 3.742 | 617.05 |  | 2309
零星工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
39 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)门槛石 (2)金碧辉煌门头石 | m2 | 0.582 | 579.36 |  | 337.19
40 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)飘窗及阳台矮墙压顶 (2)金碧辉煌石材 | m2 | 2.436 | 579.36 |  | 1411.32
41 | 011502003001 | 石材装饰线 | (1)人造石挡水条 (2)卫生间 | m | 1.83 | 90.13 |  | 164.94
42 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)排水管包管 (2)零星砖砌 | m3 | 0.526 | 810.55 |  | 426.35
43 | 031005006002 | 管道包裹阻尼隔音棉 | (1)2.0厚阻尼隔音棉 (2)排水管隔音棉 | m2 | 11.245 | 26.77 |  | 301.03
44 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)直径6*200短钢筋植入墙体60@1200 (2)砖砌包管与墙柱连接处用 | t | 0.001 | 6751.08 |  | 6.75
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 011501009001 | 厨房橱柜 | (1)H=860 (2)20mm厚双层#654花岗岩台面 (3)厨房20厚免漆板柜门【面+底+边】 | m2 | 2.13 | 2264.06 |  | 4822.45
46 | 011502003002 | 石材装饰线 | (1)花岗岩挡水条 (2)厨房橱柜 | m | 5.76 | 178.39 |  | 1027.53
47 | 011105002001 | 石材踢脚线 | (1)80mm高 (2)#654花岗岩 (3)厨柜底边踢脚 | m2 | 0.318 | 281.14 |  | 89.4
48 | 010403011001 | 成品洗衣池 | (1)洗衣池【不含洗衣机】 (2)石材 (3)阳台 | 套 | 1 | 1243.25 |  | 1243.25
49 | 011505002001 | 晒衣架 | (1)双排晾衣架 (2)不锈钢型材0.8mm厚 | 个 | 1 | 475.14 |  | 475.14
50 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)铝合金 | m | 10.95 | 67.39 |  | 737.92
51 | 010810001001 | 窗帘 | (1)遮光窗帘布 (2)2倍褶皱处理 | m | 20.9 | 68.51 |  | 1431.86
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 030404017001 | 配电箱 | (1)规格:MX1 (2)名称:配电箱 | 台 | 1 | 771.29 |  | 771.29
53 | 030411001001 | 配管 | (1)PC20 (2)配管 | m | 250.44 | 13.65 |  | 3418.51
54 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:BV-2.5 (3)配线形式:管内穿线 | m | 462.09 | 4.01 |  | 1852.98
55 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:配线 (2)型号:BV-4 (3)配线形式:管内穿线 | m | 326.76 | 5.02 |  | 1640.34
56 | 030404031004 | 小电器 | (1)名称:凉霸 | 台 | 1 | 400.48 |  | 400.48
57 | 030404031005 | 小电器 | (1)名称:300*600排气扇 | 台 | 1 | 235.55 |  | 235.55
58 | 030404031006 | 小电器 | (1)名称:多功能暖风机 | 台 | 1 | 717.63 |  | 717.63
59 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯 | 套 | 7 | 126.91 |  | 888.37
60 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:300*600灯 | 套 | 2 | 216.6 |  | 433.2
61 | 030404034007 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关-10A宽面板 | 个 | 2 | 15.27 |  | 30.54
62 | 030404034008 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 17.58 |  | 17.58
63 | 030404034009 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 19.94 |  | 19.94
64 | 030404034010 | 照明开关 | (1)名称:四联单控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 23.46 |  | 23.46
65 | 030404034011 | 照明开关 | (1)名称:单联双控开 | 个 | 7 | 17.17 |  | 120.19
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
关-10A宽面板
66 | 030404034012 | 照明开关 | (1)名称:三联双控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 23.05 |  | 23.05
67 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:JC51023B 10A 安全型插座 (2)名称:普通五孔插座 | 个 | 46 | 20.23 |  | 930.58
68 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:地插 | 个 | 1 | 167.79 |  | 167.79
69 | 030404035007 | 插座 | (1)规格:JC5103K 16A 安全型插座 (2)名称:挂式空调插座 | 个 | 3 | 24.38 |  | 73.14
70 | 030404035008 | 插座 | (1)规格:JC5163K 16A 安全型插座 IP55 (2)名称:热水器插座(带防溅盒) | 个 | 1 | 24.72 |  | 24.72
71 | 030502012003 | 信息插座 | (1)名称:视频插座 | 个 | 2 | 27.58 |  | 55.16
72 | 030502012004 | 信息插座 | (1)名称:宽带网插座 | 个 | 3 | 27.58 |  | 82.74
73 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 | 个 | 12 | 6.51 |  | 78.12
74 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 | 个 | 69 | 6.74 |  | 465.06
75 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)规格:LEB (2)名称:等电位端子箱 | 台 | 1 | 98.79 |  | 98.79
76 | 030409002001 | 接地母线 |  | m | 5.11 | 22.11 |  | 112.98
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水
77 | 031001006006 | 塑料管 | (1)介质:给水 (2)材质、规格:塑料给水管 DN25 | m | 16.29 | 36.17 |  | 589.21
78 | 031001006007 | 塑料管 | (1)介质:给水 (2)材质、规格:塑料给水管 DN20 | m | 10.11 | 26.38 |  | 266.7
79 | 031001006008 | 塑料管 | (1)介质:给水 (2)材质、规格:塑料给水管 DN20 | m | 35 | 27.18 |  | 951.3
80 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头 DN15 | 个 | 15 | 9.97 |  | 149.55
81 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | (1)型号、容积:电热水器 | 台 | 1 | 1987.35 |  | 1987.35
排水
82 | 031001006009 | 塑料管 | (1)介质:排水 (2)材质、规格:塑料排水管 DN100 | m | 1.5 | 60.95 |  | 91.43
83 | 031001006010 | 塑料管 | (1)介质:排水 (2)材质、规格:塑料排水管 DN50 | m | 6.48 | 35.53 |  | 230.23
84 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 | 个 | 3 | 25.4 |  | 76.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DN50
85 | 031004006001 | 大便器 | (1)坐式大便器 | 组 | 1 | 556.37 |  | 556.37
86 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:洗脸盆 | 组 | 1 | 598.51 |  | 598.51
87 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)附件名称、数量:洗涤盆 | 组 | 2 | 619.72 |  | 1239.44
合 计 | [7 empty] | 96431.33

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 3525 | 0.48 | 17
2 | 其他总价措施费 | 3525 | 0.11 | 4
3 | 扬尘防治措施费 | 17 | 10.2 | 2
墙体工程
1 | 安全文明施工费 | 42 | 0.48 | 0
2 | 其他总价措施费 | 42 | 0.11 | 0
3 | 扬尘防治措施费 | 0 | 10.2 | 0
楼地面工程
1 | 安全文明施工费 | 13927 | 0.48 | 67
2 | 其他总价措施费 | 13927 | 0.11 | 15
3 | 扬尘防治措施费 | 67 | 10.2 | 7
墙面工程
1 | 安全文明施工费 | 18546 | 0.48 | 89
2 | 其他总价措施费 | 18546 | 0.11 | 20
3 | 扬尘防治措施费 | 89 | 10.2 | 9
天棚工程
1 | 安全文明施工费 | 6660 | 0.48 | 32
2 | 其他总价措施费 | 6660 | 0.11 | 7
3 | 扬尘防治措施费 | 32 | 10.2 | 3
门窗工程
1 | 安全文明施工费 | 21838 | 0.48 | 105
2 | 其他总价措施费 | 21838 | 0.11 | 24
3 | 扬尘防治措施费 | 105 | 10.2 | 11
零星工程
1 | 安全文明施工费 | 12475 | 0.48 | 60
2 | 其他总价措施费 | 12475 | 0.11 | 14
3 | 扬尘防治措施费 | 60 | 10.2 | 6
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 12945 | 0.48 | 62
2 | 其他总价措施费 | 12945 | 0.11 | 14
3 | 扬尘防治措施费 | 62 | 10.2 | 6
水卫工程
1 | 安全文明施工费 | 6830 | 0.48 | 33
2 | 其他总价措施费 | 6830 | 0.11 | 8
3 | 扬尘防治措施费 | 33 | 10.2 | 3
合 计 |  |  |  | 618

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙体工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
零星工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 263.32 |  | 263.32
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 93.9 |  | 93.9
合 计 | [7 empty] | 357.22

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)砌体名称:拆除原建墙体 | m3 | 1.008 | 126 |  |  |  | 12.35 | 8.3 |  | 13.2 | 159.85
1.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 1.008 | 126 |  |  |  | 12.35 | 8.3 |  | 13.2 | 159.85
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 (1)原墙面 (2)铲除乳胶漆 | m2 | 146.488 | 4.15 |  |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.26
2.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 146.488 | 4.15 |  |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.26
3 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 (1)天棚 (2)铲除原天棚乳胶漆 | m2 | 85.528 | 4.15 |  |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.26
3.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 85.528 | 4.15 |  |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.26
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)饰面材料种类:拆除原卫生间地面砖 | m2 | 3.958 | 8.88 |  |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.93 | 11.27
4.1 | 10116040 | 拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 3.958 | 8.88 |  |  |  | 0.87 | 0.59 |  | 0.93 | 11.27
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 (1)饰面材料种类:拆除原墙面瓷砖【餐厅及卫生间】 | m2 | 33.323 | 29.24 |  |  |  | 2.87 | 1.93 |  | 3.06 | 37.1
5.1 | 10116049 | 拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层) | m2 | 33.323 | 29.24 |  |  |  | 2.87 | 1.93 |  | 3.06 | 37.1
6 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)构件名称:拆除原建木门及门框 | 樘 | 5 | 22.15 |  |  |  | 2.17 | 1.46 |  | 2.32 | 28.1
6.1 | 10116102 | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 5 | 22.15 |  |  |  | 2.17 | 1.46 |  | 2.32 | 28.1
7 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)暂按铝合金玻璃窗拆除 | 樘 | 1 | 28.79 |  |  |  | 2.82 | 1.9 |  | 3.02 | 36.53
7.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 1 | 28.79 |  |  |  | 2.82 | 1.9 |  | 3.02 | 36.53
8 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 (1)卫生间马桶拆除 | 套 | 1 | 34.68 |  |  |  | 3.4 | 2.28 |  | 3.63 | 43.99
8.1 | 31006041T | 拆除坐式大便器 | 套 | 1 | 34.68 |  |  |  | 3.4 | 2.28 |  | 3.63 | 43.99
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
9 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 (1)拆除卫生间洗脸盆及盆柱 | 套 | 1 | 33.91 |  |  |  | 3.32 | 2.23 |  | 3.55 | 43.01
9.1 | 31006019T | 拆除洗脸盆(立柱式 冷热水) | 组 | 1 | 33.91 |  |  |  | 3.32 | 2.23 |  | 3.55 | 43.01
10 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:拆除垃圾外运 (2)运距:由投标人自行考虑 | m3 | 15.254 | 0.65 |  |  | 30.25 | 3.03 | 2.04 |  | 3.24 | 39.21
10.1 | 10101148 | 机械装石方(挖掘机装车 石碴) | m3 | 15.254 | 0.47 |  |  | 8.02 | 0.83 | 0.56 |  | 0.89 | 10.77
10.2 | 10101156T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距5km以内) | m3 | 15.254 | 0.18 |  |  | 22.23 | 2.2 | 1.48 |  | 2.35 | 28.44
墙体工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010401012002 | 零星砌砖 (1)阳台补砌矮墙 | m3 | 0.052 | 393.21 | 241.01 |  | 4.7 | 62.61 | 42.09 |  | 66.93 | 810.55
11.1 | 10104012 | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 0.052 | 393.21 | 241.01 |  | 4.7 | 62.61 | 42.09 |  | 66.93 | 810.55
楼地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)1:3水泥砂浆找平30mm厚 (2)餐厅、卫生间、阳台、卧室、客厅 | m2 | 86.104 | 17.93 | 9.35 |  | 0.88 | 2.76 | 1.86 |  | 2.95 | 35.73
12.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 86.104 | 17.93 | 9.35 |  | 0.88 | 2.76 | 1.86 |  | 2.95 | 35.73
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)jS聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2遍，总厚度1-2mm内 (3)厨房、卫生间、阳台 | m2 | 13.485 | 6.67 | 20.91 |  |  | 2.7 | 1.81 |  | 2.88 | 34.97
13.1 | 10109086 | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.0mm厚 平面) | m2 | 13.485 | 4.68 | 14.64 |  |  | 1.89 | 1.27 |  | 2.02 | 24.5
13.2 | 10109088 | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 平面) | m2 | 13.485 | 1.99 | 6.27 |  |  | 0.81 | 0.54 |  | 0.86 | 10.47
14 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 (1)jS聚合物水泥防水涂料 (2)2遍，总厚度1-2mm内 (3)厨房、阳台高600mm，卫生间高1.8m (4)厨房、卫生间、阳台 | m2 | 22.566 | 8.24 | 22.54 |  |  | 3.02 | 2.02 |  | 3.22 | 39.04
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
14.1 | 10109087 | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.0mm厚 立面) | m2 | 22.566 | 5.85 | 15.76 |  |  | 2.12 | 1.42 |  | 2.26 | 27.41
14.2 | 10109089 | 涂料防水(聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 立面) | m2 | 22.566 | 2.39 | 6.78 |  |  | 0.9 | 0.6 |  | 0.96 | 11.63
15 | 011102003002 | 块料楼地面 (1)干铺 (2)400*400防滑地砖 (3)厨房、餐厅、卫生间、阳台 | m2 | 19.674 | 42.32 | 45.08 |  | 0.55 | 8.62 | 5.79 |  | 9.21 | 111.57
15.1 | 10111045 | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) | m2 | 19.674 | 42.32 | 45.08 |  | 0.55 | 8.62 | 5.79 |  | 9.21 | 111.57
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 (1)12mm木地板 (2)客厅、卧室 | m2 | 63.405 | 12.39 | 60.19 |  |  | 7.11 | 4.78 |  | 7.6 | 92.07
16.1 | 10111085T | 木地板(条形复合地板（成品安装） 铺在水泥地面上) | m2 | 63.405 | 12.39 | 60.19 |  |  | 7.11 | 4.78 |  | 7.6 | 92.07
17 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 (1)暂按60mm高 (2)PVC踢脚线 (3)客厅、卧室 | m | 49.415 | 6.19 | 17.18 |  |  | 2.29 | 1.54 |  | 2.45 | 29.65
17.1 | 10115072T | PVC踢脚线 | m | 49.415 | 6.19 | 17.18 |  |  | 2.29 | 1.54 |  | 2.45 | 29.65
墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程
18 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)新砌体墙及原拆除墙面 (2)界面剂类型: (3)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 35.398 | 27.24 | 7.71 |  | 0.54 | 3.48 | 2.34 |  | 3.72 | 45.03
18.1 | 10112001T | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(20mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 35.398 | 27.24 | 7.71 |  | 0.54 | 3.48 | 2.34 |  | 3.72 | 45.03
19 | 011204003001 | 块料墙面 (1)砌体墙 (2)400*800抛光墙面砖 | m2 | 48.949 | 53.4 | 89.05 |  | 0.15 | 13.97 | 9.39 |  | 14.94 | 180.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)卫生间及阳台墙面
19.1 | 10112080T | 内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴) | m2 | 48.949 | 53.4 | 89.05 |  | 0.15 | 13.97 | 9.39 |  | 14.94 | 180.9
20 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:除卫生间及阳台外 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:立邦乳胶漆 两遍 | m2 | 146.488 | 19.08 | 15.16 |  |  | 3.36 | 2.26 |  | 3.59 | 43.45
20.1 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 146.488 | 19.08 | 15.16 |  |  | 3.36 | 2.26 |  | 3.59 | 43.45
外墙面工程
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)阳台新砌墙体外墙面 (2)20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 0.861 | 48.48 | 8.26 |  | 0.57 | 5.62 | 3.78 |  | 6 | 72.71
21.1 | 10112005T | 外墙面水泥砂浆一般抹灰(20mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 0.861 | 48.48 | 8.26 |  | 0.57 | 5.62 | 3.78 |  | 6 | 72.71
22 | 011204003002 | 块料墙面 (1)阳台砌体墙 (2)240*60*9外墙砖 | m2 | 0.43 | 65.62 | 34.06 |  | 0.18 | 9.79 | 6.58 |  | 10.46 | 126.69
22.1 | 10112090T | 外墙面面砖(每块面积≤0.02m2 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝5mm) | m2 | 0.43 | 65.62 | 34.06 |  | 0.18 | 9.79 | 6.58 |  | 10.46 | 126.69
23 | 011210006001 | 其他隔断 (1)卫生间隔断 | m2 | 3.477 | 103.38 | 262.8 |  |  | 35.89 | 24.12 |  | 38.36 | 464.55
23.1 | 10112346T | 成品隔断(浴厕隔断 普通玻璃) | m2 | 3.477 | 103.38 | 262.8 |  |  | 35.89 | 24.12 |  | 38.36 | 464.55
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)部位:天棚面 (2)基层类型: (3)满刮腻子两遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:立邦漆滚涂两遍 | m2 | 85.528 | 22.7 | 12.69 |  |  | 3.47 | 2.33 |  | 3.71 | 44.9
24.1 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 85.528 | 22.7 | 12.69 |  |  | 3.47 | 2.33 |  | 3.71 | 44.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
25 | 011302001002 | 天棚吊顶 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度: (2)龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨（不上人型） (3)面层材料品种、规格:300*600*铝扣板吊顶 (4)金属构件刷防火涂料 (5)餐厅 | m2 | 9.53 | 40.78 | 126.97 |  |  | 16.43 | 11.05 |  | 17.57 | 212.8
25.1 | 10113034T | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格300mm×300mm 平面) | m2 | 9.53 | 24.05 | 34.57 |  |  | 5.74 | 3.86 |  | 6.14 | 74.36
25.2 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) | m2 | 9.53 | 16.73 | 92.4 |  |  | 10.69 | 7.19 |  | 11.43 | 138.44
26 | 011302001003 | 天棚吊顶 (1)300*300铝扣板 (2)卫生间 | m2 | 3.925 | 40.78 | 118.2 |  |  | 15.58 | 10.47 |  | 16.65 | 201.68
26.1 | 10113034T | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格300mm×300mm 平面) | m2 | 3.925 | 24.05 | 34.57 |  |  | 5.74 | 3.86 |  | 6.14 | 74.36
26.2 | 10113108 | 天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm) | m2 | 3.925 | 16.73 | 83.63 |  |  | 9.84 | 6.61 |  | 10.51 | 127.32
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 (1)M1双扇铝合金框玻璃推拉门 (2)1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 4.201 | 79.66 | 267.9 |  | 2.95 | 34.35 | 23.09 |  | 36.72 | 444.67
27.1 | 10108018T | 铝合金门(铝合金推拉门制作) | m2 | 4.201 | 40.95 | 243.04 |  | 2.95 | 28.12 | 18.9 |  | 30.06 | 364.02
27.2 | 10108020 | 铝合金门(铝合金推拉门安装) | m2 | 4.201 | 38.71 | 24.86 |  |  | 6.23 | 4.19 |  | 6.66 | 80.65
28 | 010801002001 | 木质门带套 (1)870*2060 M2 (2)实木复合门 | 樘 | 2 | 151.42 | 1862.67 |  |  | 197.38 | 132.69 |  | 210.97 | 2555.13
28.1 | 10108005T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) | 樘 | 2 | 151.42 | 1862.67 |  |  | 197.38 | 132.69 |  | 210.97 | 2555.13
29 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 (1)M3 760*2060 (2)铝合金玻璃平开门1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 1.566 | 84.35 | 377.45 |  | 3.49 | 45.6 | 30.65 |  | 48.74 | 590.28
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
29.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 1.566 | 40.95 | 347.18 |  | 3.49 | 38.38 | 25.8 |  | 41.02 | 496.82
29.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 1.566 | 43.4 | 30.27 |  |  | 7.22 | 4.85 |  | 7.72 | 93.46
30 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 (1)M4 930*2060 (2)铝合金玻璃平开门1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 1.916 | 84.35 | 377.45 |  | 3.49 | 45.6 | 30.65 |  | 48.74 | 590.28
30.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 1.916 | 40.95 | 347.18 |  | 3.49 | 38.38 | 25.8 |  | 41.02 | 496.82
30.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 1.916 | 43.4 | 30.27 |  |  | 7.22 | 4.85 |  | 7.72 | 93.46
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C1 1720*1210 (2)铝合金玻璃推拉窗1.4厚铝合金型材+5厘钢化玻璃 | m2 | 2.081 | 76.4 | 220.55 |  | 3.6 | 29.46 | 19.8 |  | 31.49 | 381.3
31.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 2.081 | 40.95 | 188.17 |  | 3.6 | 22.81 | 15.33 |  | 24.38 | 295.24
31.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 2.081 | 35.45 | 32.38 |  |  | 6.65 | 4.47 |  | 7.11 | 86.06
32 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C2 3510*1230断桥铝合金中空玻璃窗 (2)2.0厚型材+双层5厘透明钢化玻璃 | m2 | 4.317 | 76.4 | 612.38 |  |  | 67.5 | 45.38 |  | 72.15 | 873.81
32.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 4.317 | 40.95 | 580 |  |  | 60.85 | 40.91 |  | 65.04 | 787.75
32.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 4.317 | 35.45 | 32.38 |  |  | 6.65 | 4.47 |  | 7.11 | 86.06
33 | 010807004001 | 金属纱窗 (1)600*1130纱窗 | m2 | 1.356 | 16.42 | 75.22 |  |  | 8.98 | 6.04 |  | 9.6 | 116.26
33.1 | 10108088 | 金属纱窗(金属推拉纱窗 铝合金材质) | m2 | 1.356 | 16.42 | 75.22 |  |  | 8.98 | 6.04 |  | 9.6 | 116.26
34 | 010807005001 | 金属格栅窗 (1)铝合金防盗格0.6*1.13 | 个 | 2 |  | 150 |  |  | 14.7 | 9.88 |  | 15.71 | 190.29
34.1 | BC001007T | 铝合金防盗格 | 个 | 2 |  | 150 |  |  | 14.7 | 9.88 |  | 15.71 | 190.29
35 | 010807004002 | 金属纱窗 (1)推拉金刚纱网窗（不锈钢材质） | m2 | 2.916 | 16.42 | 80 |  |  | 9.45 | 6.35 |  | 10.1 | 122.32
35.1 | 10108088T | 金属纱窗(金属推拉纱窗 金刚纱网) | m2 | 2.916 | 16.42 | 80 |  |  | 9.45 | 6.35 |  | 10.1 | 122.32
36 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)铝合金玻璃推拉窗1.4厚铝合金型材+5厘 | m2 | 6.716 | 76.4 | 220.55 |  | 3.6 | 29.46 | 19.8 |  | 31.49 | 381.3
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
钢化玻璃 (2)C3：3.43*1.23 c4：2.03*1.23
36.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 6.716 | 40.95 | 188.17 |  | 3.6 | 22.81 | 15.33 |  | 24.38 | 295.24
36.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 6.716 | 35.45 | 32.38 |  |  | 6.65 | 4.47 |  | 7.11 | 86.06
37 | BC001 | 不锈钢防盗网 (1)8厘厚不锈钢防盗网 | m2 | 10.063 |  | 193.8 |  |  | 18.99 | 12.77 |  | 20.3 | 245.86
37.1 | BC001003T | 不锈钢防盗网 | ㎡ | 10.063 |  | 193.8 |  |  | 18.99 | 12.77 |  | 20.3 | 245.86
38 | 011506003001 | 阳光板雨篷 (1)不锈钢支架 (2)3厘厚阳光板遮雨板 | m2 | 3.742 | 156.85 | 309.22 |  | 20.32 | 47.67 | 32.04 |  | 50.95 | 617.05
38.1 | 10115159T | 雨篷(夹胶玻璃简支式 点支式) | m2 | 3.742 | 156.85 | 309.22 |  | 20.32 | 47.67 | 32.04 |  | 50.95 | 617.05
零星工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
39 | 011108001001 | 石材零星项目 (1)门槛石 (2)金碧辉煌门头石 | m2 | 0.582 | 98.79 | 357.21 |  | 0.68 | 44.75 | 30.09 |  | 47.84 | 579.36
39.1 | 10111121T | 石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2 | 0.582 | 98.79 | 357.21 |  | 0.68 | 44.75 | 30.09 |  | 47.84 | 579.36
40 | 011108001002 | 石材零星项目 (1)飘窗及阳台矮墙压顶 (2)金碧辉煌石材 | m2 | 2.436 | 98.79 | 357.21 |  | 0.68 | 44.75 | 30.09 |  | 47.84 | 579.36
40.1 | 10111121T | 石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2 | 2.436 | 98.79 | 357.21 |  | 0.68 | 44.75 | 30.09 |  | 47.84 | 579.36
41 | 011502003001 | 石材装饰线 (1)人造石挡水条 (2)卫生间 | m | 1.83 | 18.93 | 52.09 |  | 0.03 | 6.96 | 4.68 |  | 7.44 | 90.13
41.1 | 10115048T | 人造石挡水条(砂浆粘贴 宽度 ≤50mm) | m | 1.83 | 18.93 | 52.09 |  | 0.03 | 6.96 | 4.68 |  | 7.44 | 90.13
42 | 010401012001 | 零星砌砖 (1)排水管包管 (2)零星砖砌 | m3 | 0.526 | 393.21 | 241.01 |  | 4.7 | 62.61 | 42.09 |  | 66.93 | 810.55
42.1 | 10104012 | 零星砌砖(零星砖砌体) | m3 | 0.526 | 393.21 | 241.01 |  | 4.7 | 62.61 | 42.09 |  | 66.93 | 810.55
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
43 | 031005006002 | 管道包裹阻尼隔音棉 (1)2.0厚阻尼隔音棉 (2)排水管隔音棉 | m2 | 11.245 | 1.65 | 19.45 |  |  | 2.07 | 1.39 |  | 2.21 | 26.77
43.1 | 31007116T | 管道包裹阻尼隔音棉 | m2 | 11.245 | 1.65 | 19.45 |  |  | 2.07 | 1.39 |  | 2.21 | 26.77
44 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)直径6*200短钢筋植入墙体60@1200 (2)砖砌包管与墙柱连接处用 | t | 0.001 | 1306.31 | 3995.71 |  | 19.54 | 521.51 | 350.58 |  | 557.43 | 6751.08
44.1 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.001 | 1306.31 | 3995.71 |  | 19.54 | 521.51 | 350.58 |  | 557.43 | 6751.08
45 | 011501009001 | 厨房橱柜 (1)H=860 (2)20mm厚双层#654花岗岩台面 (3)厨房20厚免漆板柜门【面+底+边】 | m2 | 2.13 | 579.36 | 1205.18 |  | 0.11 | 174.9 | 117.57 |  | 186.94 | 2264.06
45.1 | 10115015T | 柜类、货架(厨房矮柜 大理石台面) | m2 | 2.13 | 579.36 | 1205.18 |  | 0.11 | 174.9 | 117.57 |  | 186.94 | 2264.06
46 | 011502003002 | 石材装饰线 (1)花岗岩挡水条 (2)厨房橱柜 | m | 5.76 | 23.31 | 117.25 |  | 0.06 | 13.78 | 9.26 |  | 14.73 | 178.39
46.1 | 10115049T | 花岗岩挡水条(砂浆粘贴 宽度 ≤100mm) | m | 5.76 | 23.31 | 117.25 |  | 0.06 | 13.78 | 9.26 |  | 14.73 | 178.39
47 | 011105002001 | 石材踢脚线 (1)80mm高 (2)#654花岗岩 (3)厨柜底边踢脚 | m2 | 0.318 | 89.21 | 131.75 |  | 0.65 | 21.72 | 14.6 |  | 23.21 | 281.14
47.1 | 10111096T | 楼地面石板材踢脚板(20mm厚水泥砂浆结合层) | m2 | 0.318 | 89.21 | 131.75 |  | 0.65 | 21.72 | 14.6 |  | 23.21 | 281.14
48 | 010403011001 | 成品洗衣池 (1)洗衣池【不含洗衣机】 (2)石材 (3)阳台 | 套 | 1 |  | 980 |  |  | 96.04 | 64.56 |  | 102.65 | 1243.25
48.1 | 00B1001T | 成品洗衣池 | 套 | 1 |  | 980 |  |  | 96.04 | 64.56 |  | 102.65 | 1243.25
49 | 011505002001 | 晒衣架 (1)双排晾衣架 (2)不锈钢型材0.8mm厚 | 个 | 1 | 84.83 | 289.71 |  |  | 36.7 | 24.67 |  | 39.23 | 475.14
49.1 | 10115146 | 阳台双排不锈钢晒衣架 | 套 | 1 | 84.83 | 289.71 |  |  | 36.7 | 24.67 |  | 39.23 | 475.14
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
50 | 010810005001 | 窗帘轨 (1)铝合金 | m | 10.95 | 6.89 | 46.23 |  |  | 5.21 | 3.5 |  | 5.56 | 67.39
50.1 | 10108104 | 成品窗帘轨(明装 双轨) | m | 10.95 | 6.89 | 46.23 |  |  | 5.21 | 3.5 |  | 5.56 | 67.39
51 | 010810001001 | 窗帘 (1)遮光窗帘布 (2)2倍褶皱处理 | m | 20.9 |  | 54 |  |  | 5.29 | 3.56 |  | 5.66 | 68.51
51.1 | BC001006T | 遮光窗帘布 | m | 20.9 |  | 54 |  |  | 5.29 | 3.56 |  | 5.66 | 68.51
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 030404017001 | 配电箱 (1)规格:MX1 (2)名称:配电箱 | 台 | 1 | 80.56 | 527.42 |  |  | 59.58 | 40.05 |  | 63.68 | 771.29
52.1 | 30402075T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长) | 台 | 1 | 80.56 | 527.42 |  |  | 59.58 | 40.05 |  | 63.68 | 771.29
53 | 030411001001 | 配管 (1)PC20 (2)配管 | m | 250.44 | 8.49 | 2.27 |  |  | 1.05 | 0.71 |  | 1.13 | 13.65
53.1 | 30412179 | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 250.44 | 8.49 | 2.27 |  |  | 1.05 | 0.71 |  | 1.13 | 13.65
54 | 030411004003 | 配线 (1)名称:配线 (2)型号:BV-2.5 (3)配线形式:管内穿线 | m | 462.09 | 0.96 | 2.2 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.01
54.1 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 462.09 | 0.96 | 2.2 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.01
55 | 030411004004 | 配线 (1)名称:配线 (2)型号:BV-4 (3)配线形式:管内穿线 | m | 326.76 | 0.63 | 3.33 |  |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 5.02
55.1 | 30413006T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) | 单线 | 326.76 | 0.63 | 3.33 |  |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.41 | 5.02
56 | 030404031004 | 小电器 (1)名称:凉霸 | 台 | 1 | 64.04 | 251.63 |  |  | 30.94 | 20.8 |  | 33.07 | 400.48
56.1 | 30415073T | 凉霸 | 台 | 1 | 64.04 | 251.63 |  |  | 30.94 | 20.8 |  | 33.07 | 400.48
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
57 | 030404031005 | 小电器 (1)名称:300*600排气扇 | 台 | 1 | 64.04 | 121.63 |  |  | 18.2 | 12.23 |  | 19.45 | 235.55
57.1 | 30415073T | 300*600排气扇 | 台 | 1 | 64.04 | 121.63 |  |  | 18.2 | 12.23 |  | 19.45 | 235.55
58 | 030404031006 | 小电器 (1)名称:多功能暖风机 | 台 | 1 | 64.04 | 501.63 |  |  | 55.44 | 37.27 |  | 59.25 | 717.63
58.1 | 30415073T | 多功能暖风机 | 台 | 1 | 64.04 | 501.63 |  |  | 55.44 | 37.27 |  | 59.25 | 717.63
59 | 030412001003 | 普通灯具 (1)名称:吸顶灯 | 套 | 7 | 16.28 | 83.76 |  |  | 9.8 | 6.59 |  | 10.48 | 126.91
59.1 | 30414002T | 吸顶灯 | 套 | 7 | 16.28 | 83.76 |  |  | 9.8 | 6.59 |  | 10.48 | 126.91
60 | 030412001004 | 普通灯具 (1)名称:300*600灯 | 套 | 2 | 16.28 | 154.46 |  |  | 16.73 | 11.25 |  | 17.88 | 216.6
60.1 | 30414002T | 300*600灯 | 套 | 2 | 16.28 | 154.46 |  |  | 16.73 | 11.25 |  | 17.88 | 216.6
61 | 030404034007 | 照明开关 (1)名称:单联单控开关-10A宽面板 | 个 | 2 | 6.73 | 5.31 |  |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.26 | 15.27
61.1 | 30414284T | 单联单控开关-10A宽面板 | 套 | 2 | 6.73 | 5.31 |  |  | 1.18 | 0.79 |  | 1.26 | 15.27
62 | 030404034008 | 照明开关 (1)名称:双联单控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 6.73 | 7.13 |  |  | 1.36 | 0.91 |  | 1.45 | 17.58
62.1 | 30414284T | 双联单控开关-10A宽面板 | 套 | 1 | 6.73 | 7.13 |  |  | 1.36 | 0.91 |  | 1.45 | 17.58
63 | 030404034009 | 照明开关 (1)名称:三联单控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 6.73 | 8.98 |  |  | 1.54 | 1.04 |  | 1.65 | 19.94
63.1 | 30414284T | 三联单控开关-10A宽面板 | 套 | 1 | 6.73 | 8.98 |  |  | 1.54 | 1.04 |  | 1.65 | 19.94
64 | 030404034010 | 照明开关 (1)名称:四联单控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 6.73 | 11.76 |  |  | 1.81 | 1.22 |  | 1.94 | 23.46
64.1 | 30414284T | 四联单控开关-10A宽面板 | 套 | 1 | 6.73 | 11.76 |  |  | 1.81 | 1.22 |  | 1.94 | 23.46
65 | 030404034011 | 照明开关 (1)名称:单联双控开关-10A宽面板 | 个 | 7 | 7.08 | 6.45 |  |  | 1.33 | 0.89 |  | 1.42 | 17.17
65.1 | 30414286T | 单联双控开关-10A宽面板 | 套 | 7 | 7.08 | 6.45 |  |  | 1.33 | 0.89 |  | 1.42 | 17.17
66 | 030404034012 | 照明开关 (1)名称:三联双控开关-10A宽面板 | 个 | 1 | 7.08 | 11.09 |  |  | 1.78 | 1.2 |  | 1.9 | 23.05
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
66.1 | 30414286T | 三联双控开关-10A宽面板 | 套 | 1 | 7.08 | 11.09 |  |  | 1.78 | 1.2 |  | 1.9 | 23.05
67 | 030404035005 | 插座 (1)规格:JC51023B 10A 安全型插座 (2)名称:普通五孔插座 | 个 | 46 | 8.02 | 7.93 |  |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.67 | 20.23
67.1 | 30414307T | 普通五孔插座 JC51023B 10A 安全型插座 | 套 | 46 | 8.02 | 7.93 |  |  | 1.56 | 1.05 |  | 1.67 | 20.23
68 | 030404035006 | 插座 (1)名称:地插 | 个 | 1 | 8.02 | 124.25 |  |  | 12.96 | 8.71 |  | 13.85 | 167.79
68.1 | 30414307T | 地插 | 套 | 1 | 8.02 | 124.25 |  |  | 12.96 | 8.71 |  | 13.85 | 167.79
69 | 030404035007 | 插座 (1)规格:JC5103K 16A 安全型插座 (2)名称:挂式空调插座 | 个 | 3 | 8.73 | 10.49 |  |  | 1.88 | 1.27 |  | 2.01 | 24.38
69.1 | 30414308T | 挂式空调插座 JC5103K 16A 安全型插座 | 套 | 3 | 8.73 | 10.49 |  |  | 1.88 | 1.27 |  | 2.01 | 24.38
70 | 030404035008 | 插座 (1)规格:JC5163K 16A 安全型插座 IP55 (2)名称:热水器插座(带防溅盒) | 个 | 1 | 8.73 | 10.76 |  |  | 1.91 | 1.28 |  | 2.04 | 24.72
70.1 | 30414308T | 热水器插座(带防溅盒) JC5163K 16A 安全型插座 IP55 | 套 | 1 | 8.73 | 10.76 |  |  | 1.91 | 1.28 |  | 2.04 | 24.72
71 | 030502012003 | 信息插座 (1)名称:视频插座 | 个 | 2 | 7.08 | 14.66 |  |  | 2.13 | 1.43 |  | 2.28 | 27.58
71.1 | 30502056T | 视频插座 | 个 | 2 | 7.08 | 14.66 |  |  | 2.13 | 1.43 |  | 2.28 | 27.58
72 | 030502012004 | 信息插座 (1)名称:宽带网插座 | 个 | 3 | 7.08 | 14.66 |  |  | 2.13 | 1.43 |  | 2.28 | 27.58
72.1 | 30502056T | 宽带网插座 | 个 | 3 | 7.08 | 14.66 |  |  | 2.13 | 1.43 |  | 2.28 | 27.58
73 | 030411006003 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 | 个 | 12 | 3.65 | 1.48 |  |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.54 | 6.51
73.1 | 30413198 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 12 | 3.65 | 1.48 |  |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.54 | 6.51
74 | 030411006004 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒 | 个 | 69 | 3.92 | 1.39 |  |  | 0.52 | 0.35 |  | 0.55 | 6.74
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
74.1 | 30413197 | 接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 69 | 3.9 | 1.37 |  |  | 0.52 | 0.35 |  | 0.55 | 6.69
74.2 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 套 | 1 | 1.59 | 1.4 |  |  | 0.29 | 0.2 |  | 0.31 | 3.79
75 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 (1)规格:LEB (2)名称:等电位端子箱 | 台 | 1 | 52.35 | 25.52 |  |  | 7.63 | 5.13 |  | 8.16 | 98.79
75.1 | 30410084T | 等电位装置安装 LEB | 个 | 1 | 52.35 | 25.52 |  |  | 7.63 | 5.13 |  | 8.16 | 98.79
76 | 030409002001 | 接地母线 | m | 5.11 | 9.68 | 7.2 |  | 0.54 | 1.71 | 1.15 |  | 1.83 | 22.11
76.1 | 30410058 | 接地母线敷设(户内接地母线敷设) | m | 5.11 | 9.68 | 7.2 |  | 0.54 | 1.71 | 1.15 |  | 1.83 | 22.11
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
给水
77 | 031001006006 | 塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:塑料给水管 DN25 | m | 16.29 | 16.55 | 11.96 |  | 0.01 | 2.79 | 1.88 |  | 2.98 | 36.17
77.1 | 31001317 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN25 | m | 16.29 | 16.05 | 11.95 |  | 0.01 | 2.74 | 1.85 |  | 2.93 | 35.53
77.2 | 31011134 | 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) | m | 16.29 | 0.5 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.64
78 | 031001006007 | 塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:塑料给水管 DN20 | m | 10.11 | 15.44 | 5.34 |  | 0.01 | 2.04 | 1.37 |  | 2.18 | 26.38
78.1 | 31001316 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN20 | m | 10.11 | 14.97 | 5.33 |  | 0.01 | 1.99 | 1.34 |  | 2.13 | 25.77
78.2 | 31011133 | 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 10.11 | 0.47 | 0.01 |  |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.05 | 0.61
79 | 031001006008 | 塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:塑料给水管 DN20 | m | 35 | 14.34 | 7.07 |  | 0.01 | 2.1 | 1.41 |  | 2.25 | 27.18
79.1 | 31001315 | 室内塑料给水管(热熔连接) DN15 | m | 35 | 13.91 | 7.07 |  | 0.01 | 2.06 | 1.38 |  | 2.2 | 26.63
79.2 | 31011132 | 管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 35 | 0.43 |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 | 0.55
80 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:水龙头 DN15 | 个 | 15 | 3.07 | 4.79 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.97
80.1 | 31006083 | 水龙头安装(公称直径15mm) | 个 | 15 | 3.07 | 4.79 |  |  | 0.77 | 0.52 |  | 0.82 | 9.97
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
81 | 031006012001 | 热水器、开水炉 (1)型号、容积:电热水器 | 台 | 1 | 62.16 | 1504.38 |  |  | 153.52 | 103.2 |  | 164.09 | 1987.35
81.1 | 31009076T | 电热水器安装(挂式30L以内) | 台 | 1 | 62.16 | 1504.38 |  |  | 153.52 | 103.2 |  | 164.09 | 1987.35
排水
82 | 031001006009 | 塑料管 (1)介质:排水 (2)材质、规格:塑料排水管 DN100 | m | 1.5 | 23.68 | 24.35 |  | 0.01 | 4.71 | 3.17 |  | 5.03 | 60.95
82.1 | 31001363 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 1.5 | 23.68 | 24.35 |  | 0.01 | 4.71 | 3.17 |  | 5.03 | 60.95
83 | 031001006010 | 塑料管 (1)介质:排水 (2)材质、规格:塑料排水管 DN50 | m | 6.48 | 17.83 | 10.18 |  |  | 2.74 | 1.85 |  | 2.93 | 35.53
83.1 | 31001361 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 6.48 | 17.83 | 10.18 |  |  | 2.74 | 1.85 |  | 2.93 | 35.53
84 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:地漏 DN50 | 个 | 3 | 17.81 | 2.21 |  |  | 1.96 | 1.32 |  | 2.1 | 25.4
84.1 | 31006092 | 地漏安装(公称直径50mm以内 不带存水弯) | 个 | 3 | 17.81 | 2.21 |  |  | 1.96 | 1.32 |  | 2.1 | 25.4
85 | 031004006001 | 大便器 (1)坐式大便器 | 组 | 1 | 69.35 | 369.21 |  |  | 42.98 | 28.89 |  | 45.94 | 556.37
85.1 | 31006042T | 坐式大便器安装(连体水箱) | 套 | 1 | 69.35 | 369.21 |  |  | 42.98 | 28.89 |  | 45.94 | 556.37
86 | 031004003001 | 洗脸盆 (1)规格、类型:洗脸盆 | 组 | 1 | 49.3 | 422.48 |  |  | 46.23 | 31.08 |  | 49.42 | 598.51
86.1 | 31006013T | 洗脸盆(挂墙式 组成安装 双嘴) | 组 | 1 | 49.3 | 422.48 |  |  | 46.23 | 31.08 |  | 49.42 | 598.51
87 | 031004004001 | 洗涤盆 (1)附件名称、数量:洗涤盆 | 组 | 2 | 54.02 | 434.48 |  |  | 47.87 | 32.18 |  | 51.17 | 619.72
87.1 | 31006028T | 洗涤盆(肘式开关 冷热水) | 组 | 2 | 54.02 | 434.48 |  |  | 47.87 | 32.18 |  | 51.17 | 619.72

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙体工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
零星工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 72 | 133.72 |  | 20.57 | 14.4 |  | 22.63 |  | 263.32
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 205.721 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 25.68 | 47.68 |  | 7.34 | 5.14 |  | 8.07 |  | 93.9
2.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 73.359 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 25797.09
二 |  | 材料
1 | 01000060 | 不锈钢型材 |  | kg | 41.007 | 16.67 | 683.59
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.013 | 11.48 | 0.15
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.002 | 10.18 | 10.2
4 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.001 | 3769.91 | 3.85
5 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 2.053 | 5.4 | 11.09
6 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.193 | 4.83 | 0.93
7 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 130.259 | 17.24 | 2245.67
8 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.046 | 3.67 | 0.17
9 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 13.285 | 0.11 | 1.46
10 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.663 | 5.29 | 8.8
11 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 50.04 | 0.06 | 3
12 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 834.717 | 0.1 | 83.47
13 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 133.12 | 0.39 | 51.92
14 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.025 | 6.46 | 0.16
15 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 16.48 | 1.68 | 27.69
16 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 87.748 | 0.63 | 55.28
17 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 11.52 | 0.93 | 10.71
18 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1.109 | 1.62 | 1.8
19 | 03016930 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M10×80～130 | 套 | 4.12 | 0.42 | 1.73
20 | 03030120 | 不锈钢门合页 |  | 片 | 4.04 | 13.27 | 53.61
21 | 03030170 | 单开门锁 |  | 把 | 2 | 47.01 | 94.02
22 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 | 2 | 16.81 | 33.62
23 | 03030390 | 铜合页 | 50 | 个 | 10.386 | 22.12 | 229.74
24 | 03030430 | 弓形拉手 | 75 | 个 | 9.517 | 3.1 | 29.5
25 | 03030550 | 成品窗帘杆 |  | m | 21.9 | 22.12 | 484.43
26 | 03070040 | 水嘴 | DN15 | 个 | 15.15 | 4.7 | 71.21
27 | 03070380 | 地漏 | DN50 | 个 | 3.03 | 2.02 | 6.12
28 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 5.05 | 6.19 | 31.26
29 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.05 | 1.17 | 0.06
30 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 6.096 | 5.13 | 31.27
31 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.178 | 7.43 | 1.32
32 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 1.277 | 8.85 | 11.3
33 | 03130860 | 冲击钻头 | Φ14 | 个 | 0.168 | 10.35 | 1.74
34 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.019 | 11.68 | 0.23
35 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 1.862 | 0.44 | 0.82
36 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 3.215 | 0.23 | 0.74
37 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 866.73 | 0.04 | 34.67
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.494 | 0.88 | 0.43
39 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.107 | 7.1 | 0.76
40 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.012 | 7.1 | 0.09
41 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.578 | 42.48 | 67.02
42 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
43 | 03211830 | 不锈钢球 | Φ63 | 个 | 6.585 | 19.47 | 128.2
44 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 163.865 | 0.341 | 55.88
45 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 1.6 | 0.341 | 0.55
46 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 1881.043 | 0.332 | 624.51
47 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.012 | 155.34 | 1.86
48 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.002 | 124.27 | 0.25
49 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 4.196 | 124.27 | 521.38
50 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.013 | 29.01 | 0.37
51 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 318.709 | 0.37 | 117.92
52 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.009 | 1858 | 15.83
53 | 05050030 | 胶合板 | 9厚 | m2 | 1.744 | 19.65 | 34.28
54 | 05050070 | 免漆板 | 20厚 | m2 | 10.883 | 85 | 925.06
55 | 06010010 | 平板玻璃 | δ5 | m2 | 3.189 | 35.4 | 112.88
56 | 06050001 | 钢化玻璃 | δ5 | m2 | 13.678 | 50 | 683.92
57 | 07010100 | 瓷质面砖 | 240×60 | m2 | 0.404 | 34.07 | 13.77
58 | 07010170 | 瓷质面砖 | 800×800 | m2 | 51.396 | 83.19 | 4275.67
59 | 07050130 | 防滑砖 | 400×400 | m2 | 20.264 | 35.4 | 717.35
60 | 07230001 | 复合木地板 | 12厚 | m2 | 66.575 | 54.87 | 3652.98
61 | 09050190 | 铝扣板 | 300×300 | m2 | 4.121 | 79.65 | 328.26
62 | 10030040 | 铝合金龙骨(不上人型) | 平面 300×300 | m2 | 14.128 | 30.09 | 425.1
63 | 11010490 | 成品装饰单开木门及门套 | 900×2100（复合） | 樘 | 1.875 | 1858 | 3483.21
64 | 11210050 | 铝合金推拉纱窗扇 |  | m2 | 1.356 | 75.22 | 102
65 | 12050190 | 石材装饰线 | 150 | m | 1.94 | 48.67 | 94.41
66 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.056 | 11.97 | 0.66
67 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 61.004 | 10.62 | 647.86
68 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 473.591 | 3.52 | 1667.04
69 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 64.524 | 14.6 | 942.05
70 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 8.92 | 0.09
71 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 0.95 | 10.08 | 9.58
72 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 119.076 | 6.64 | 790.66
73 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 27.196 | 11.95 | 324.99
74 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 3.944 | 10.24 | 40.39
75 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.05 | 6.02 | 0.3
76 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 0.012 | 1.32 | 0.02
78 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.129 | 6.64 | 0.86
79 | 14350840 | 发泡剂 | 750ml | 支 | 2 | 11.06 | 22.12
80 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.018 | 4.01 | 0.07
81 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.006 | 21.35 | 0.13
82 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 29.362 | 8.81 | 258.68
83 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 13.007 | 12.96 | 168.57
84 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.139 | 12.89 | 1.79
85 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 1.806 | 14.76 | 26.65
86 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.25 | 7.56 | 1.89
87 | 16030010 | 阻尼隔音棉 | 2.0厚 | m2 | 11.582 | 16.18 | 187.4
88 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.084 | 6.427 | 0.54
89 | 17050160 | 不锈钢管 | Φ50 | m | 10.949 | 42.42 | 464.44
90 | 17090040 | 不锈钢方管 | 30×30×0.8 | m | 13.686 | 10.62 | 145.34
91 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.13 | 11.04 | 1.44
92 | 17252610 | 塑料给水管 | Φ20 | m | 35.56 | 3.12 | 110.95
93 | 17252620 | 塑料给水管 | Φ25 | m | 10.272 | 1.55 | 15.92
94 | 17252630 | 塑料给水管 | Φ32 | m | 16.551 | 7.27 | 120.32
95 | 17253130 | 塑料排水管 | Φ50 | m | 6.558 | 4.9 | 32.13
96 | 17253150 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 1.425 | 14.58 | 20.78
97 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.038 | 10.65 | 0.41
98 | 18091590 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ20 | 个 | 53.2 | 0.8 | 42.56
99 | 18091600 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 12.385 | 1.15 | 14.24
100 | 18091610 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ32 | 个 | 17.609 | 2.18 | 38.39
101 | 18091870 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ50 | 个 | 4.471 | 2.21 | 9.88
102 | 18091890 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 1.734 | 6.78 | 11.76
103 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 102.329 | 0.83 | 84.93
104 | 18250820 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 2.02 | 0.72 | 1.45
105 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.025 | 12.58 | 0.31
106 | 21090001 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 | 400 | 404
107 | 21130120 | 洗涤盆 |  | 个 | 2.02 | 400 | 808
108 | 21150120 | 连体坐便器 |  | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
109 | 21310080 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 1.01 | 5 | 5.05
110 | 21310090 | 洗涤盆托架 | -40×5 | 副 | 2.02 | 7.96 | 16.08
111 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.012 | 35 | 0.43
112 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.012 | 15 | 0.18
113 | 25000020 | 吸顶灯 |  | 套 | 7.07 | 80 | 565.6
114 | 25000020 | 300*600灯 |  | 套 | 2.02 | 150 | 303
115 | 26050260 | 单联单控开关-10A宽面板 |  | 个 | 2.04 | 3.63 | 7.41
116 | 26050260 | 双联单控开关-10A宽面板 |  | 个 | 1.02 | 5.41 | 5.52
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
117 | 26050260 | 三联单控开关-10A宽面板 |  | 个 | 1.02 | 7.23 | 7.37
118 | 26050260 | 四联单控开关-10A宽面板 |  | 个 | 1.02 | 9.95 | 10.15
119 | 26050260 | 单联双控开关-10A宽面板 |  | 个 | 7.14 | 4.55 | 32.49
120 | 26050260 | 三联双控开关-10A宽面板 |  | 个 | 1.02 | 9.1 | 9.28
121 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 1.02 | 1.29 | 1.32
122 | 26410001 | 视频插座 |  | 个 | 2.02 | 14.33 | 28.95
123 | 26410001 | 宽带网插座 |  | 个 | 3.03 | 14.33 | 43.42
124 | 26410370 | 普通五孔插座 | JC51023B 10A 安全型插座 | 套 | 46.92 | 6.2 | 290.9
125 | 26410370 | 地插 |  | 套 | 1.02 | 120.24 | 122.64
126 | 26410370 | 挂式空调插座 | JC5103K 16A 安全型插座 | 套 | 3.06 | 7.69 | 23.53
127 | 26410370 | 热水器插座(带防溅盒) | JC5163K 16A 安全型插座 IP55 | 套 | 1.02 | 7.95 | 8.11
128 | 27060130 | 接地母线 |  | m | 5.187 | 6.47 | 33.56
129 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33
130 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.04 | 4.42 | 9.02
131 | 28000010 | 绝缘电线 | BV-2.5 | m | 536.024 | 1.76 | 943.4
132 | 28000010 | 绝缘电线 | BV-4 | m | 359.436 | 2.88 | 1035.18
133 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 3.132 | 3.02 | 9.46
134 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 39.851 | 1.68 | 66.95
135 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 1.832 | 3.91 | 7.16
136 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 0.511 | 3.88 | 1.98
137 | 29060930 | 刚性阻燃管 | PC20 | m | 265.466 | 1.12 | 297.32
138 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 52.592 | 0.15 | 7.89
139 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 420.739 | 0.18 | 75.73
140 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 8.014 | 0.22 | 1.76
141 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 5.259 | 3.97 | 20.88
142 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 5.259 | 0.31 | 1.63
143 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 122.4 | 0.06 | 7.34
144 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 13.8 | 0.09 | 1.24
145 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 1.38 | 0.14 | 0.19
146 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 9.135 | 0.53 | 4.84
147 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7
148 | 29110090 | 等电位端子箱 | LEB | 个 | 1 | 23.45 | 23.45
149 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 12.24 | 1.27 | 15.54
150 | 29110210 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 70.38 | 1.22 | 85.86
151 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 4.252 | 6.19 | 26.32
152 | 33010870 | 不锈钢晾衣架(手拉) | 三杆 长2000mm | 套 | 1.01 | 283.19 | 286.02
153 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 8.421 | 0.66 | 5.56
154 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1.649 | 2.92 | 4.82
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
155 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 22.432 | 1 | 22.43
156 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1065.246 | 1 | 1065.25
157 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 511.542 | 1 | 511.54
158 | 49011004 | 成品洗衣池 |  | 套 | 1 | 980 | 980
159 | 49011109 | 断桥铝合金中空玻璃窗 | 2.0厚型材+双层5厘透明钢化玻璃 | m2 | 4.317 | 580 | 2503.86
160 | 49011110 | 铝扣板 | 300*600 | m2 | 10.007 | 88 | 880.57
161 | 49011111 | #654花岗岩 |  | m2 | 0.331 | 120 | 39.69
162 | 49011111 | #654花岗岩 | 20厚花岗岩柜体 | m2 | 1.9 | 120 | 228
163 | 49011111 | #654花岗岩 | 20厚双层花岗岩台面 | m2 | 9.074 | 120 | 1088.86
164 | 49011112 | 花岗岩线条 | 花岗岩挡水条 | m | 6.106 | 110 | 671.62
165 | 49011113 | PVC踢脚线 |  | m | 52.38 | 16 | 838.08
166 | 49011114 | 金碧辉煌大理石 | 20mm厚 | m2 | 3.199 | 330 | 1055.7
167 | 49011115 | 推拉金刚纱网窗 |  | m2 | 2.916 | 80 | 233.28
168 | 49011116 | 不锈钢防盗网 | 8厘厚 | m2 | 10.264 | 190 | 1950.21
169 | 49011117 | 遮阳板 | 3厘厚 | m2 | 3.854 | 84 | 323.76
170 | 49011119 | 窗帘布 | 遮光 | m | 20.9 | 54 | 1128.6
171 | 49011120 | 防盗格 | 铝合金0.6*1.13 | 个 | 2 | 150 | 300
172 | 50350010 | 凉霸 |  | 台 | 1 | 250 | 250
173 | 50350010 | 300*600排气扇 |  | 台 | 1 | 120 | 120
174 | 50350010 | 多功能暖风机 |  | 台 | 1 | 500 | 500
175 | 52010040 | 电热水器 |  | 台 | 1 | 1500 | 1500
176 | 55090001 | 成套配电箱 | MX1 | 台 | 1 | 500 | 500
177 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.502 | 290.6 | 145.79
178 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.092 | 186.288 | 17.2
179 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.005 | 304.098 | 1.42
180 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.048 | 274.218 | 1110.12
181 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.122 | 173.888 | 21.21
182 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.109 | 513.058 | 55.97
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.047 | 1533.866 | 72.53
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.73 | 162.197 | 118.34
3 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.053 | 934.094 | 49.87
4 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.334 | 1014.989 | 339.07
5 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 |  | 28.86 | 0.01
6 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 |  | 38.824
7 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 |  | 23.829 | 0.01
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：泉州师范学院金帝花园宿舍改造项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
8 | 99210010 | 木工圆锯机 | 直径600mm | 台班 | 0.006 | 32.205 | 0.21
9 | 99210040 | 木工平刨床 | 刨削宽度300mm | 台班 | 0.002 | 9.942 | 0.02
10 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.054 | 54.398 | 2.94
11 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 0.868 | 87.452 | 75.89
12 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.006 | 60.84 | 0.37
13 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.007 | 31.424 | 0.22
14 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.006 | 16.431 | 0.1
15 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 56.192 | 1 | 56.19