| 非机动车门禁管控提升中标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 非机动车专项 门禁控制器 |  |  | ▪ 支持国际标准化空中接口协议ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2),ISO18000-6B工作频率902~928MHz or 865~868MHz（可以根据不同国家或地区调整） ▪ 支持广谱跳频(FHSS)或定频发射工作方式 ▪ RF输出功率0~30dbm（可调） ▪ 8DBi增益圆极化天线配置，典型读取距离0~10米 ▪ 支持主动模式、应答模式、触发模式等工作模式 • 支持RS232、RS485、Wiegand26/34等通讯方式 • 可定制生产TCP/IP(RJ45)、无线WIFI等通讯方式 • 提供动态链接库文件(DLL)及演示程序源代码，支持二次开发 •支持人脸同步/异步门控，支持抓拍联动对接 •支持分区分时管理，管控时段可后台切换，支持预约功能。 | 组 | 2 | 3769 | 7538 | 1、含实施未列耗材及配件单 2、通讯线路依托原有门禁线路 3、采用外嵌安装，减少闸机破坏 |
| 2 | 人车双重认证 |  |  | 1、接受预设双信号，触发开关指令； 2、单一信号认证为无效通行请求； |  |  |  |  |  |
| 3 | 无源远距 识别器 |  |  | 8dBi增益圆极化天线,1 ~ 10m读卡距离，防复制读卡、防伪识别。 | 套 | 4 | 3500 | 14000 |  |
| 4 | 单一磁条 |  |  | 1、具备简易防复制功能 2、磁条坚韧、耐用、牢固，芯丝较粗 3、磕碰损坏率较低，使用成本低 | 条 | 7500 | 2.2 | 16500 |  |
| 5 | 肉眼标识 |  |  | 1、在卡片面层，制作定制封面，选用特殊色系及材质 2、可用于肉眼识别卡片授权批次、是否伪造、是否空卡 3、用于进门前受阻情况下的肉眼判断及场内违停肉眼判断，基础判断空膜粘贴、非授权磁条卡粘贴、过期磁条卡等非授权车辆情况 4、减少门岗后台核对时间，提高区分是否磁卡损坏时效 | 张 | 7500 | 1 | 7500 |  |
| 6 | 复合卡片制作 |  |  | 将定制标识与磁条卡进行1:1数量粘贴，单张粘贴， 合并成复合定制卡片；后台初步权限预录入 | 张 | 7500 | 1.5 | 11250 |  |
| 7 | 电动车管理授卡系统 |  |  | 管理控制磁条卡 ①设置卡片通行权限，可限制通行区域/进出口，规范非机动车进出场；进口凭磁条卡感应开闸，出口红外感应开闸。 ②设置卡片有效期，针对性管理卡片时间，学生毕业离校后，自动过期，卡片失效。 ③将感应卡贴于车前，电动车行驶至闸机约2米处开闸，车过自动关闸； | 套 | 1 |  | 0 | 配套 |
| 8 | 远程监控 |  |  | 系统功能增配，与管理系统同步使用 | 项 | 1 |  | 0 | 配套 |
| 9 | 设备、材料合计（含税含安装） |  |  |  |  |  |  | 56788 |  |
| 10 | 物理双重认证（非机动车+行人）；可装同进同出两通道，或一进一出四通道；可切换双重认证或单一双认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |